**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара | | Ед. изм. | Кол-во | Цена за  единицу без  учета НДС | Цена за  единицу с  учетом НДС | Цена за ед. товара  с учетом НДС | Сумма с учетом НДС |
| 1 | Тест-полоска qLabs® Coag Panel 2 Test Strip для определения показателей АЧТВ-ПТВ в цельной крови 12 шт/упаковка. | | упак | 23 | 16 016,67 | 16 016,67 | 16 016,67 | 368 383,41 |
| 2 | ТироидИФА-атТПО | | упак | 1 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7500,00 |
| 3 | Лента регистрационная | | шт | 17 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1700,00 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | | |  |  | - |  |  | **377 583,41** |
| **Порядок формирования начальной**  **(максимальной) цены договора** | | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. | | | | | | |

**2. Требования к товарам.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническое задание** |
|
| 1 | Тест-полоска qLabs® Coag Panel 2 Test Strip для определения показателей АЧТВ-ПТВ в цельной крови 12 шт/упаковка. | Метод определения Электрохимический  Тип пробы Капиллярная  Минимальный объем пробы Не менее 10 мкл  Количественное определение:  Одновременное количественное определение протромбинового времени (ПТВ), международного нормализированного отношения (МНО), активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) на аппарате экспресс-коагулометр КуЛабс Электрометр Плюс  Диапазон измерения:  Диапазон измерения ПТВ 5-90  Диапазон измерения MHO 0,5-7,5  Диапазон измерения АЧТВ 20-240  Индивидуально упакованная тест-полоска в герметичное влагостойкое фольгированное саше с осушителем  Количество тестов в упаковке:  Тест-полоски qLabs Coag Panel 2 Test Strip для определения показателей ПТВ/МНО/АЧТВ в цельной крови (12 шт./уп.)  Возможность хранения тест-полосок при комнатной температуре |
| 2 | ТироидИФА-атТПО | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека. Набор рассчитан на проведение не менее 96 определений. Метод анализа - двухстадийный «сэндвич». Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Количество анализируемой сыворотки не более 10 мкл. Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) не более 60 (30+30) мин. Диапазон определения концентраций не уже 0-500 Ед/мл, чувств. не более 4 Ед/мл. Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера. Конъюгат – 1фл. 16 мл. Аналитический буфер – 1фл. 14 мл. Калибраторы 6 фл. по 0,5 мл (0; 25; 50; 100; 250; 500) Ед/мл. Калибраторы аттестованы международно-признанному референсному стандарту АТ к ТПО человека NIBSC 66/387. Контрольная сыворотка — 1 фл. 0,5 мл; Аналитический буфер - 1фл. 14 мл; Раствор для разведения образцов — 1 фл. 50 мл; Промывочный буфер концентрированный не менее 3 фл. 14 мл, рабочий раствор храниться не менее 5 суток при комнатной температуре. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. Тетраметилбензидин готовый, однокомпонентный 1 фл. 14 мл. Стоп-реагент - 1 Н соляная кислота - 1фл. 14 мл. |
| 3 | Лента регистрационная | Бумажная с тепловой записью в рулонах, 57 мм\*10м, вт.12мм. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Требования к результатам:**  Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. | |
| **4. Место, условия и сроки.** | |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул. Н.Островского д.35А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.  Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента получения заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер». Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 80 %, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами. |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата партии Товара производится Покупателем в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | |
| Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: сертификат и /или декларацию соответствия, инструкция на русском языке. | |