**Техническое задание**

**1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), цены за единицу товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Ед.изм.** | **Количество (объем)** | **Цена за единицу без учета НДС** | | | **Цена за единицу с учетом НДС** | **Всего без учета НДС** | **Всего с учетом НДС** |
| **1. Облучатель-рециркулятор настенный** | шт. | 1 | |  |  | |  |  |

**ИТОГО начальная (максимальная) цена договора: 5 100 руб. 99 коп. (Пять тысяч сто рублей 99 коп.)**

**Порядок формирования начальной (максимальная) цена договора:** в стоимость товара включены расходы на перевозку, страхование, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

**2. Требования к товарам**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Технические характеристики** |
| **Облучатель-рециркулятор настенный** | Исполнение: настенный  Тип рециркулятора: закрытый  Материал корпуса: металл  Количество ламп/мощность, Вт: 2х30  Укомплектование лампами: да  Производительность, м³\ч: 100  Бактерицидная эффективность, %: 99,9  Количество вентиляторов, шт.: 2  Объем помещения, м³: до 100  Категории помещений: I, II, III, IV, V  Наличие таймера наработки ламп: нет  Возможность облучения в присутствии людей: есть  Уровень шума, не более, дБ: 44  Потребляемая мощность, не более, Вт: 110  Размеры, мм: 300х130х1080  Длина кабеля, м: 2  Вес, не более, кг: 8  Срок службы ламп, ч : 9000 |

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

**Требования к безопасности товара:**

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

**Требования к упаковке Товара:**

Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

**Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров:**

- копии сертификатов соответствия системы ГОСТ Р или копии деклараций о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ);

- копии санитарно-эпидемиологических заключений (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ);

- копии регистрационных удостоверений (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ);

- иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства РФ.

**Гарантия на товар:** Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12.

**Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого  
товара потребностям заказчика:**

В отношении предлагаемого товара должна быть продекларирована страна его происхождения, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

**3. Требования к результатам**

Товары должны быть поставлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям.

**4.****Место, условия и порядок поставки товаров**

Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул.Н.Островского, д.35А.

**Срок поставки товара** - в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки, направленной Покупателем посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

**5. Форма, сроки и порядок оплаты**

Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение **30 календарных дней** после принятия Товара Покупателем в полном объеме, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.