**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |
| --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** |
| **№**  | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу без учета НДС** | **Цена за единицу сучетом НДС** | **Всего без учета НДС** | **Всего с учетом НДС** |
| 1 | Индикатор внутриглазного давления | шт | 1 | 33 647,25 | 33 647,25 | 33 647,25 | 33 647,25 |
| 2 | Осветитель таблиц для исследования остроты зрения | шт | 1 | 23 655,45 | 23 655,45 | 23 655,45 | 23 655,45 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** |  |  | - | - | - | 57 302,70 |
| **Порядок формирования начальной****(максимальной) цены договора** | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |

|  |
| --- |
| **2. Требования к товарам** |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | Индикатор внутриглазного давления | * Измерение тонометрического ВГД по Маклакову при нагрузке 10 г.
* Допускаемое отклонение оценки граничного значения (26 мм рт. ст.)
* между нормальным и высоким давлением ± 2,0 мм рт.ст.
* Время одного измерения, с, не более 2
* Напряжение питания, В 3
* Тип батареи AAA
* Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее 5000
* Срок службы, лет, не менее 5
* Масса, г, не более 105
* Габаритные размеры, мм, не более 174 х 26 х 20
 |
| 2 | Осветитель таблиц для исследования остроты зрения |

|  |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры | 682х532х125 (в транспортном положении)682х532х325 (в рабочем положении) |
| масса | не более 8кг |
| состав | * осветитель
* таблицы на бумажной основе (комплект)
* окклюдор (экран)
* указка
 |
| напряжение питания | 220В |
| потребляемая мощность | 40Вт  |
| освещенность в центре плоскости для крепления таблиц | не менее 600лк |
| источник света | лампа накаливания от 40Вт |

Комплект включает в себя 5 таблиц: таблица Головина-Сивцева с буквами русского алфавитатаблица с кольцами Ландольта; таблица с Ш-образными оптотипами; таблица Орловой (детская); таблица для определения остроты зрения вблизи (с расстояния 30 см).Размер таблиц для дали 450 х 300 мм; для близи 300 х 200 мм |

|  |
| --- |
|  **3. Требования к результатам:** Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| **4. Место, условия и сроки.** |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Воркута, ул.Матвеева, д.37А |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер». Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД). |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 45 (сорок пять) календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) (с указанием номера, даты, предмета Договора, адреса поставки Товара). |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |