|  |
| --- |
| **Техническое задание** |
| **1. Наименование закупаемых услуг, их количество, цены за единицу услуги и начальная (максимальная) цена договора.** |
| **Наименование услуги** | **Ед.изм.** | **Количество (объем)** | **Цена за единицу без учета НДС** | **Цена за единицу сучетом НДС** | **Всего без учета НДС** | **Всего с учетом НДС** |
| Техническая диагностика АЛКОТЕКТОР ЮПИТЕР | шт | 6 | 4 050,00 | 4 050,00 | 24 300,00 | 24 300,00 |
| Техническая диагностика АЛКОТЕКТОР Mark V | шт | 8 | 3450,00 | 3450,00 | 27 600,00 | 27 600,00 |
| Техническое обслуживаниес предоставлением на поверку | шт | 14 | 8610,00 | 8610,00 | 120 540,00 | 120 540,00 |
| Оформление дубликата паспорта(по заявке Заказчика) | шт | 14 | 960,00 | 960,00 | 13440,00 | 13 440,00 |
| **ИТОГО начальная(максимальная) цена.** | - | - | - | - | 185 880,00 | 185 880,00 |
| **Порядок формирования начальной(максимальной) цены договора.** | Начальная (максимальная) цена договора включает накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.  |

|  |
| --- |
| **2. Требования к услугам.** |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования (анализаторов паров этанола) | Перечень медицинского оборудования подлежащего к ТО  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | "АЛКОТЕКТОР" в исполнении "Юпитер" | 009891/009889/009761/010339/009893/010336/010335/009892/009788 |
| 2 | АЛКОТЕКТОР MARK V | Е1121318/1121319/1120751/1120752/1121315/110753/1121317/1121316 |

 |
| Наименование, характеристики, график и объем оказываемых услугперечень оборудования, подлежащего метрологической поверке |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Маrк V | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" в исполнении "Юпитер" |  Итого |
| февраль 2023 | 3 |  | 3 |
| май 2023 | 1 |  | 1 |
| сентябрь 2023 | 2 | 2 | 4 |
| ноябрь 2023 | 2 |  | 2 |
| декабрь 2023 |  | 4 | 4 |
| **Всего** |  |  | 14 |

 |
| Требования к безопасности услуги. | При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья, как сотрудников Заказчика, так и сотрудников Исполнителя (соблюдение техники безопасности), а также сохранность имущества Заказчика |
| Общие требования к оказанию услуг | 1.1.Техническое обслуживание медицинской техники представляет собой комплекс мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению работоспособности медицинской техники, включая замену отдельных деталей, сменных и комплектующих частей при ее использовании.Техническое обслуживание медицинской техники включает следующие основные виды услуг (работ):- техническая диагностика - контроль технического состояния изделий (проверка соответствия значений параметров изделий требованиям технической документации), а также техническое диагностирование (поиск места и определение причин неисправностей в случае их выявления);- необходимый ремонт изделий, проверка и, при необходимости, корректировка показаний;- представление изделий на поверку в аккредитованную на поверку средств измерения организацию.1.2. Порядок осуществления технического обслуживания.Техническое обслуживание осуществляется на своей базе в техническом центре.Приборы отправляются на ТО с оригиналами/дубликатами паспортов Изделий.1 этап: Исполнитель проводит техническую диагностику Изделий в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты поступления Изделий в Сервисный центр Исполнителя. После проведения технической диагностики Исполнитель информирует Заказчика о необходимых работах, высылая Заказчику счет, акт технической диагностики (далее – АТД) на электронную почту, указанную в заявке Заказчика.Заказчик подтверждает согласие\отказ от необходимых работ, в том числе ремонта, путем подписания АТД, указанным в АТД способом в течение 10 (десяти) рабочих дней.2 этап: Исполнитель выполняет проверку и, при необходимости, корректировку показаний Изделий.3 этап: Представление средства измерения на поверку в организацию, имеющую аккредитацию на поверку средств измерения, оформление результатов поверки в паспорте путем внесения записи в паспорт Изделий в виде «Поверка выполнена», заверенной подписью лица, проводившего поверку средств измерений с расшифровкой подписи, с указанием даты поверки и нанесением знака поверки (в паспорт).Срок выполнения работ по техническому обслуживанию Изделий в рамках настоящего договора - не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты поступления оплаты от Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Необходимость ремонта увеличивает время проведения ТО на срок ремонта. Стоимость работ по текущему ремонту медицинского оборудования с учетом применяемых запасных частей и расходных материалов предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком. |
| Требования к Исполнителю и качеству услуг | Право Исполнителя оказывать услуги должно подтверждаться лицензией Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники.Качество оказанных Исполнителем услуг должно соответствовать условиям Договора, а при неполноте условий Договора требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода.Качество технического обслуживания медицинской техники должно обеспечиваться:- применением аттестованного технологического, испытательного оборудования и прошедшего поверку контрольно-измерительного оборудования;Исполнитель должен:- обеспечить соответствие выходных параметров обслуживаемой медицинской техники требованиям технической документации;Оказание исполнителем полного комплекса услуг должно сопровождаться:- обеспечением материалами, необходимыми для выполнения регламентных услуг, технологическим и испытательным оборудованием, контрольно-измерительными приборами. Испытательное оборудование должно быть аттестовано, а средства измерений проверены. |
| **3. Требования к результатам:** Услуга должна быть выполнена в полном объеме, и установленный срок и соответствовать предъявленным в соответствии с документацией и договорам требованиям. |
| **4. Место, условия и порядок оказания услуг.** |
| Место доставки изделий после ТО | Республика Коми, город Печора, ул. Н.Островского, д.35А. |
| Сроки оказанияуслуг. | Начало оказания Услуг – с момента подписания Сторонами Договора.Окончание оказания Услуг – 31.12.2023 г.Услуга оказывается на основании заявки Заказчика, оформленной в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» версия 2.0 |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты.** |
| Форма оплаты, сроки, порядок оплаты. | согласно проекта договора |