# Техническое задание

к  Извещению о проведении запроса котировок № _26_

# от «_07_»_июня_ 2019 года по лоту № 1, предмет закупки:

# «Проведение капитального ремонта помещений здания поликлиники на ст. Воркута НУЗ «Узловая  поликлиника на ст. Печора ОАО «РЖД»»

| №пп | Шифр и номер позиции, номер норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | ОЕРЖр 56-11-1 | Снятие наличников | 100 м наличников | 2,728 | 40,12 |  | п.30.6.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 40,12 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 90 |  | 1,00 | 90 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 62 |  | 1,00 | 62 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4,21 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 2 | ОЕРЖр 56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,548 | 345,75 |  | п.30.6.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 345,75 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 90 |  | 1,00 | 90 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 62 |  | 1,00 | 62 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 36,28 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 3 | ОЕРЖр 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,08 | 2199,01 |  | п.30.6.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1724,87 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 474,14 | 1,00 | 6,11 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 47,92 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 90 |  | 1,00 | 90 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 62 |  | 1,00 | 62 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 179,30 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 4 | ОЕРЖр 56-9-4 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,3 | 642,32 |  | п.30.6.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 642,32 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 90 |  | 1,00 | 90 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 62 |  | 1,00 | 62 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 67,40 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 5 | ОЕРЖр 56-10-1 | Снятие дверных полотен (демонтаж антресолей) | 100 м2 дверных полотен | 0,351 | 345,75 |  | п.30.6.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 345,75 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 90 |  | 1,00 | 90 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 62 |  | 1,00 | 62 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 36,28 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 6 | ОЕРЖр 55-5-1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 1,882 | 2248,66 |  | п.30.5.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1445,89 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 802,77 | 1,00 | 6,11 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 81,11 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 98 |  | 1,00 | 98 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  | 1,00 | 65 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 141,20 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 7 | ОЕРЖр 57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 1,528 | 35,29 |  | п.30.7.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 35,29 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 88 |  | 1,00 | 88 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 68 |  | 1,00 | 68 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 3,77 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 8 | ОЕРЖр 57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 2,408 | 111,03 |  | п.30.7.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 106,61 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 4,42 | 1,00 | 6,52 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1,81 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 88 |  | 1,00 | 88 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 68 |  | 1,00 | 68 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 11,39 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 9 | ОЕРЖр 63-7-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,816 | 909,20 |  | п.30.13.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 701,39 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 207,81 | 1,00 | 6,11 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 24,68 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 85 |  | 1,00 | 85 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 50 |  | 1,00 | 50 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 74,30 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты по разделу, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | - основная заработная плата |  |  |  |  |  |
|  |  | - эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |
|  |  | - материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
|  |  | - оборудование, мебель и инвентарь |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |
| 10 | ОЕРЖ 10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,2856 | 29538,18 |  | п.10.5.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1237,40 | 1,2*1,15*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 358,45 | 1,2*1,25 | 6,26 |
|  |  | МР |  |  | 27942,33 | 1,00 | 5,94 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 130*0,9 |  | 1,00 | 117 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 63*0,85 |  | 1,00 | 54 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 115,00 |  | 1,2*1,15*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 11 | ОССЦЖ 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 17 | 95,95 | 1,00 | 5,94 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.5.1 |
| 12 | ОССЦЖ 101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 17 | 93,76 | 1,00 | 5,94 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.5.1 |
| 13 | ОЕРЖ 10-06-031-03 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с двумя дверными проемами | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,674 | 12473,13 |  | п.10.8.2 |
|  |  | ЗП |  |  | 1185,92 | 1,00 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 39,93 | 1,00 | 6,56 |
|  |  | МР |  |  | 11247,28 | 1,00 | 2,58 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 130*0,9 |  | 1,00 | 117 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 63*0,85 |  | 1,00 | 54 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 109,00 |  | 1,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 14 | ОССЦЖ 101-2514 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм | м2 | -158,39 | 28,82 | 1,00 | 2,58 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.8.2 |
| 15 | ОССЦЖ 101-3293 | Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной 90-92 мм (панели трудногорючие стеновые отделочные, марка "Криплат" на основе ГКЛ с акриловым покрытием, размерами 2500х1200 мм, 2700х1200 мм, 3000х1200 мм) | м2 | 158,39 | 166,47 | 1,00 | 2,58 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.8.2 |
| 16 | ОЕРЖ 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (толщина 40 мм) | 100 м2 стяжки | 0,4256 | 1888,48 |  | п.10.9.8 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 376,53 | 1,2*1,15*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 47,90 | 1,2*1,25 | 6,52 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 17,68 | 1,2*1,25*1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 1464,05 | 1,00 | 5,09 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 135*0,9 |  | 1,00 | 122 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 75*0,85 |  | 1,00 | 64 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 39,51 |  | 1,2*1,15*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 17 | ОЕРЖ 11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,4256 | 376,64 |  | п.10.9.8 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  | К=4 | Коэффициент К=4 (пЗП = 4 пЭМ = 4 пЗПМ = 4 пМР = 4 пЗТ = 4) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 4,77 | 1,2*1,15*1,33*4 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 8,35 | 1,2*1,25*4 | 6,52 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2,92 | 1,2*1,25*1,33*4 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 363,52 | 4,00 | 5,09 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 135*0,9 |  | 1,00 | 122 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 75*0,85 |  | 1,00 | 64 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,50 |  | 1,2*1,15*1,33*4 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 18 | ОЕРЖ 11-01-011-08 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 1,355 | 12386,38 |  | п.10.9.8 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 385,74 | 1,2*1,15*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 21,72 | 1,2*1,25 | 6,52 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1,81 | 1,2*1,25*1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 11978,92 | 1,00 | 5,09 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 135*0,9 |  | 1,00 | 122 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 75*0,85 |  | 1,00 | 64 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 37,67 |  | 1,2*1,15*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 19 | ОЕРЖ 11-01-053-01 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2 | 100 м2 пола | 2,34 | 6851,63 |  | п.10.9.7 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 366,91 | 1,2*1,15*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 721,56 | 1,2*1,25 | 6,64 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 80,87 | 1,2*1,25*1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 5763,16 | 1,00 | 4,12 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 135*0,9 |  | 1,00 | 122 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 75*0,85 |  | 1,00 | 64 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 37,44 |  | 1,2*1,15*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 20 | ОЕРЖ 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (300 х 300 мм) | 100 м2 покрытия | 1,355 | 24694,11 |  | п.10.9.15 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 3256,31 | 1,2*1,15*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 28,54 | 1,2*1,25 | 6,13 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 20,86 | 1,2*1,25*1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 21409,26 | 1,00 | 2,94 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 135*0,9 |  | 1,00 | 122 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 75*0,85 |  | 1,00 | 64 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 310,42 |  | 1,2*1,15*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 21 | ОССЦЖ 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | -138,21 | 160,10 | 1,00 | 2,94 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.9.15 |
| 22 | ОССЦЖ 101-5579 | Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, серо-голубые | м2 | 138,21 | 67,69 | 1,00 | 2,94 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.9.15 |
| 23 | ОССЦЖ 101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 17,615 | 16,72 | 1,00 | 2,94 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.9.15 |
| 24 | ОЕРЖ 11-01-036-02 | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 2,34 | 7662,24 |  | п.10.9.19 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 422,73 | 1,2*1,15*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 57,86 | 1,2*1,25 | 6,62 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 4,87 | 1,2*1,25*1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 7181,65 | 1,00 | 3,72 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 135*0,9 |  | 1,00 | 122 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 75*0,85 |  | 1,00 | 64 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 42,40 |  | 1,2*1,15*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 25 | ОССЦЖ 101-0544 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2,1 мм | м2 | -238,68 | 65,82 | 1,00 | 3,72 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.9.19 |
| 26 | ОССЦЖ 101-4198 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 238,68 | 194,89 | 1,00 | 3,72 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.9.19 |
| 27 | ОЕРЖ 11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 3,086 | 1572,48 |  | п.10.9.19 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 73,39 | 1,2*1,15*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 11,65 | 1,2*1,25 | 6,62 |
|  |  | МР |  |  | 1487,44 | 1,00 | 3,72 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 135*0,9 |  | 1,00 | 122 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 75*0,85 |  | 1,00 | 64 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 6,66 |  | 1,2*1,15*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 28 | ОЕРЖ 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 3,1176 | 7628,44 |  | п.10.10.10 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1155,75 | 1,2*1,15*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 457,49 | 1,2*1,25 | 6,64 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10,58 | 1,2*1,25*1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 6015,20 | 1,00 | 3,06 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 116*0,9 |  | 1,00 | 104 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 55*0,85 |  | 1,00 | 47 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 102,46 |  | 1,2*1,15*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 29 | ОЕРЖр 62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,7266 | 194,69 |  | п.30.19.4 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 194,69 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 88 |  | 1,00 | 88 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 50 |  | 1,00 | 50 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 20,80 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 30 | ОЕРЖр 61-1-5 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,7266 | 760,86 |  | п.30.11.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 371,28 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 11,56 | 1,00 | 6,52 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 4,73 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 378,02 | 1,00 | 6,06 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 87 |  | 1,00 | 87 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 50 |  | 1,00 | 50 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 37,24 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 31 | ОЕРЖ 15-04-025-09 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7266 | 2106,48 |  | п.10.10.12 |
|  | ОПДС-2821.2011 прил.5 п.13 | Поправка к ОТ.Районный коэф-т к ЗП(пЗП=1,33,пЗП=1,33) (пЗП = 1,33 пЗПМ = 1,33) (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011 прил.4 табл.1 п.2 | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011 п.3.2.4.2 | на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 682,18 | 1,33*1,2*1,15 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 10,79 | 1,2*1,25 | 6,64 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,28 | 1,33*1,2*1,25 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 1413,51 | 1,00 | 2,08 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 116*0,9 |  | 1,00 | 104 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 55*0,85 |  | 1,00 | 47 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 62,70 |  | 1,33*1,2*1,15 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 32 | ОЕРЖ 10-06-038-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 7,325 | 7272,21 |  | п.10.10.3 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 783,36 | 1,2*1,15*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 19,10 | 1,2*1,25 | 4,94 |
|  |  | МР |  |  | 6469,75 | 1,00 | 4,02 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 130*0,9 |  | 1,00 | 117 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 63*0,85 |  | 1,00 | 54 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 72,00 |  | 1,2*1,15*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 33 | ОЕРЖ 10-06-037-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1,747 | 6791,98 |  | п.10.10.3 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 946,56 | 1,2*1,15*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 22,42 | 1,2*1,25 | 4,94 |
|  |  | МР |  |  | 5823,00 | 1,00 | 4,02 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 130*0,9 |  | 1,00 | 117 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 63*0,85 |  | 1,00 | 54 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 87,00 |  | 1,2*1,15*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 34 | ОЕРЖ 15-01-019-06 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 1,747 | 16006,25 |  | п.10.10.4 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 2121,12 | 1,2*1,15*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 52,20 | 1,2*1,25 | 8,55 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 27,24 | 1,2*1,25*1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 13832,93 | 1,00 | 3,14 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 116*0,9 |  | 1,00 | 104 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 55*0,85 |  | 1,00 | 47 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 197,13 |  | 1,2*1,15*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 35 | ОССЦЖ 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | -174,7 | 76,35 | 1,00 | 3,14 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.10.4 |
| 36 | ОССЦЖ 101-0258 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 174,7 | 115,96 | 1,00 | 3,14 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.10.4 |
|  |  | Прямые затраты по разделу, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | - основная заработная плата |  |  |  |  |  |
|  |  | - эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |
|  |  | - материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
|  |  | - оборудование, мебель и инвентарь |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |
| 37 | ОЕРЖ 20-02-002-03 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м2 (демонтаж) | 1 решетка | 17 | 39,75 |  | п.30.15.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821-2011, п.3.2.5.2 (д) | При демонтаже металл.конструкций (пЗП = 0.7 пЭМ = 0.7 пЗПМ = 0.7 пМР = 0 пЗТ = 0.7) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 22,70 | 1,2*1,33*0,7 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 4,82 | 1,2*0,7 | 6,52 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,16 | 1,2*1,33*0,7 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 12,23 | 0 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 141*0,9 |  | 1,00 | 127 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 83*0,85 |  | 1,00 | 71 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2,11 |  | 1,2*1,33*0,7 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 38 | ОССЦЖ 105-1010-002* | [*] Лом черных металлов (рельсовая обрезь длиной до 1,5 м, лом стрелочных переводов и деталей креплений) (возврат) | т | 1,037 | 1553,65 | 1,00 | 5,73 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.3.3 |
| 39 | ОЕРЖ 20-02-002-03 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м2 | 1 решетка | 17 | 39,75 |  | п.10.13.21 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 22,70 | 1,2*1,15*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 4,82 | 1,2*1,25 | 5,84 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,16 | 1,2*1,25*1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 12,23 | 1,00 | 4,20 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 141*0,9 |  | 1,00 | 127 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 83*0,85 |  | 1,00 | 71 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2,11 |  | 1,2*1,15*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 40 | ОССЦЖ 101-3054 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м | м2 | 15,3 | 310,48 | 1,00 | 4,20 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.21 |
| 41 | ОЕРЖ 20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,7724 | 2377,53 |  | п.10.13.21 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1760,85 | 1,2*1,15*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 149,99 | 1,2*1,25 | 5,84 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 8,42 | 1,2*1,25*1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 466,69 | 1,00 | 4,20 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 141*0,9 |  | 1,00 | 127 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 83*0,85 |  | 1,00 | 71 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 167,86 |  | 1,2*1,15*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 42 | ОССЦЖ 301-1786 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 77,24 | 113,12 | 1,00 | 4,20 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.21 |
| 43 | ОЕРЖ 20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 (демонтаж) | 1 решетка | 18 | 22,56 |  | п.30.15.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821-2011, п.3.2.5.2 (д) | При демонтаже металл.конструкций (пЗП = 0.7 пЭМ = 0.7 пЗПМ = 0.7 пМР = 0 пЗТ = 0.7) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 15,71 | 1,2*1,33*0,7 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 2,44 | 1,2*0,7 | 6,52 |
|  |  | МР |  |  | 4,41 | 0 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 141*0,9 |  | 1,00 | 127 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 83*0,85 |  | 1,00 | 71 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,46 |  | 1,2*1,33*0,7 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 44 | ОССЦЖ 105-1010-002* | [*] Лом черных металлов (рельсовая обрезь длиной до 1,5 м, лом стрелочных переводов и деталей креплений) (возврат) | т | 0,144 | 1553,65 | 1,00 | 5,73 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.3.3 |
| 45 | ОЕРЖ 20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 18 | 22,56 |  | п.10.13.21 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 15,71 | 1,2*1,15*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 2,44 | 1,2*1,25 | 5,84 |
|  |  | МР |  |  | 4,41 | 1,00 | 4,20 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 141*0,9 |  | 1,00 | 127 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 83*0,85 |  | 1,00 | 71 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,46 |  | 1,2*1,15*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 46 | ОССЦЖ 301-4485 | Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 150х150 мм | шт. | 18 | 14,82 | 1,00 | 4,20 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.21 |
| 47 | ОЕРЖ 20-02-003-06 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 2, размер 100х400 мм (демонтаж) | 1 решетка | 42 | 72,83 |  | п.30.15.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821-2011, п.3.2.5.2 (д) | При демонтаже металл.конструкций (пЗП = 0.7 пЭМ = 0.7 пЗПМ = 0.7 пМР = 0 пЗТ = 0.7) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 12,59 | 1,2*1,33*0,7 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 2,44 | 1,2*0,7 | 6,52 |
|  |  | МР |  |  | 57,80 | 0 | 0,00 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 141*0,9 |  | 1,00 | 127 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 83*0,85 |  | 1,00 | 71 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,17 |  | 1,2*1,33*0,7 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 48 | ОССЦЖ 105-1010-002* | [*] Лом черных металлов (рельсовая обрезь длиной до 1,5 м, лом стрелочных переводов и деталей креплений) (возврат) | т | 0,042 | 1553,65 | 1,00 | 5,73 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.3.3 |
| 49 | ОЕРЖ 20-02-003-06 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 2, размер 100х400 мм | 1 решетка | 42 | 72,83 |  | п.10.13.21 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 12,59 | 1,2*1,15*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 2,44 | 1,2*1,25 | 5,84 |
|  |  | МР |  |  | 57,80 | 1,00 | 4,20 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 141*0,9 |  | 1,00 | 127 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 83*0,85 |  | 1,00 | 71 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,17 |  | 1,2*1,15*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 50 | ОЕРЖр 65-14-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,51 | 469,30 |  | п.30.15.9 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 446,46 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 6,76 | 1,00 | 5,62 |
|  |  | МР |  |  | 16,08 | 1,00 | 3,96 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 81 |  | 1,00 | 81 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 50 |  | 1,00 | 50 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 43,60 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 51 | ОССЦЖ 105-1010-002* | [*] Лом черных металлов (рельсовая обрезь длиной до 1,5 м, лом стрелочных переводов и деталей креплений) (возврат) | т | 0,11 | 1553,65 | 1,00 | 5,73 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.3.3 |
| 52 | ОЕРЖр 65-19-2 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0,17 | 1621,40 |  | п.30.15.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1491,52 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 129,88 | 1,00 | 6,52 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 53,17 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 81 |  | 1,00 | 81 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 50 |  | 1,00 | 50 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 158,00 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 53 | ОССЦЖ 105-1010-002* | [*] Лом черных металлов (рельсовая обрезь длиной до 1,5 м, лом стрелочных переводов и деталей креплений) (возврат) | т | 2,72 | 1553,65 | 1,00 | 5,73 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.3.3 |
| 54 | ОЕРЖ 18-03-001-02 | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,459 | 20860,65 |  | п.10.13.17 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 705,86 | 1,2*1,15*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 246,10 | 1,2*1,25 | 6,62 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 18,02 | 1,2*1,25*1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 19908,69 | 1,00 | 4,17 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 141*0,9 |  | 1,00 | 127 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 83*0,85 |  | 1,00 | 71 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 65,60 |  | 1,2*1,15*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 55 | ОССЦЖ 301-1225 | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС | компл. | -20,2878 | 27,51 | 1,00 | 4,17 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.17 |
| 56 | ОССЦЖ 301-0559 | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | -45,9 | 185,64 | 1,00 | 4,17 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.17 |
| 57 | ОССЦЖ 301-7191 | Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 2,7 кВт | шт. | 17 | 2925,68 | 1,00 | 4,17 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.17 |
| 58 | ОССЦЖ 301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 68 | 11,44 | 1,00 | 4,17 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.17 |
| 59 | ОССЦЖ 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0,68 | 200,86 | 1,00 | 4,17 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.17 |
| 60 | ОЕРЖ 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 34 | 86,04 |  | п.10.13.6 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 15,99 | 1,2*1,15*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 3,79 | 1,2*1,25 | 6,27 |
|  |  | МР |  |  | 66,26 | 1,00 | 2,63 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 141*0,9 |  | 1,00 | 127 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 83*0,85 |  | 1,00 | 71 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,47 |  | 1,2*1,15*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 61 | ОССЦЖ 507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 68 | 18,50 | 1,00 | 2,63 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.6 |
| 62 | ОССЦЖ 302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм | шт. | 17 | 27,40 | 1,00 | 2,63 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.6 |
| 63 | ОССЦЖ 302-1609 | Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) прямой, размером 3/4" | шт. | 17 | 99,81 | 1,00 | 2,63 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.6 |
|  |  | Прямые затраты по разделу, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | - основная заработная плата |  |  |  |  |  |
|  |  | - эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |
|  |  | - материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
|  |  | - оборудование, мебель и инвентарь |  |  |  |  |  |
|  |  | Возврат (справочно) |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |
| 64 | ОЕРЖр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,82 | 396,04 |  | п.30.15.9 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 345,56 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 7,49 | 1,00 | 5,62 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1,39 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 42,99 | 1,00 | 3,96 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 81 |  | 1,00 | 81 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 50 |  | 1,00 | 50 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 34,66 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 65 | ОССЦЖ 105-1010-002* | [*] Лом черных металлов (рельсовая обрезь длиной до 1,5 м, лом стрелочных переводов и деталей креплений) (возврат) | т | 0,176 | 1553,65 | 1,00 | 5,73 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.3.3 |
| 66 | ОЕРЖр 65-4-1 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0,16 | 534,15 |  | п.30.15.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 525,31 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 8,84 | 1,00 | 6,52 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3,62 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 81 |  | 1,00 | 81 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 50 |  | 1,00 | 50 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51,30 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 67 | ОЕРЖр 65-3-7 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,16 | 378,29 |  | п.30.15.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 375,91 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 2,38 | 1,00 | 6,52 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,97 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 81 |  | 1,00 | 81 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 50 |  | 1,00 | 50 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 36,71 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 68 | ОЕРЖр 65-4-2 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,08 | 663,58 |  | п.30.15.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 653,72 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 9,86 | 1,00 | 6,52 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 4,04 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 81 |  | 1,00 | 81 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 50 |  | 1,00 | 50 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 63,84 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 69 | ОЕРЖр 65-4-7 | Демонтаж сифонов | 100 приборов | 0,16 | 604,26 |  | п.30.15.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 603,24 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 1,02 | 1,00 | 6,52 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,42 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 81 |  | 1,00 | 81 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 50 |  | 1,00 | 50 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 58,91 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 70 | ОЕРЖр 65-4-10 | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,08 | 390,59 |  | п.30.15.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 381,75 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 8,84 | 1,00 | 6,52 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3,62 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 81 |  | 1,00 | 81 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 50 |  | 1,00 | 50 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 37,28 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 71 | ОЕРЖ 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,41 | 4309,05 |  | п.10.13.2 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 2263,86 | 1,2*1,15*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 1439,60 | 1,2*1,25 | 5,10 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 217,40 | 1,2*1,25*1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 605,59 | 1,00 | 2,24 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 141*0,9 |  | 1,00 | 127 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 83*0,85 |  | 1,00 | 71 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 190,24 |  | 1,2*1,15*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 72 | ОССЦЖ 302-1461 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2" | шт. | 41 | 3,26 | 1,00 | 2,24 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.2 |
| 73 | ОССЦЖ 302-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 24 | 58,26 | 1,00 | 2,24 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.2 |
| 74 | ОССЦЖ 302-1471 | Угольник Н-В размером 1/2" | шт. | 42 | 62,85 | 1,00 | 2,24 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.2 |
| 75 | ОССЦЖ 302-1474 | Тройник размером 1/2" | шт. | 34 | 55,85 | 1,00 | 2,24 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.2 |
| 76 | ОЕРЖ 17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (13 шт. умывальники на пьедистале, 4шт. на кронштейнах) | 10 компл. | 1,7 | 1726,81 |  | п.10.13.2 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 249,84 | 1,2*1,15*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 25,04 | 1,2*1,25 | 5,10 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1,81 | 1,2*1,25*1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 1451,93 | 1,00 | 2,24 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 141*0,9 |  | 1,00 | 127 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 83*0,85 |  | 1,00 | 71 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 21,65 |  | 1,2*1,15*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 77 | ОССЦЖ 301-0554 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт. | 13 | 157,77 | 1,00 | 2,24 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.2 |
| 78 | ОССЦЖ 301-0616 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл. | 13 | 350,41 | 1,00 | 2,24 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.2 |
| 79 | ОССЦЖ 301-0825 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | -4 | 136,61 | 1,00 | 2,24 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.2 |
| 80 | ОССЦЖ 301-0877 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском хирургические, размером 650х590х180 мм | компл. | 4 | 731,67 | 1,00 | 2,24 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.2 |
| 81 | ОССЦЖ 301-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 34 | 24,74 | 1,00 | 2,24 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.2 |
| 82 | ОЕРЖ 17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,8 | 4365,44 |  | п.10.13.15 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 281,14 | 1,2*1,15*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 47,12 | 1,2*1,25 | 6,60 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 4,45 | 1,2*1,25*1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 4037,18 | 1,00 | 3,33 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 141*0,9 |  | 1,00 | 127 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 83*0,85 |  | 1,00 | 71 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 24,64 |  | 1,2*1,15*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 83 | ОССЦЖ 301-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 8 | 24,74 | 1,00 | 3,33 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.15 |
| 84 | ОЕРЖ 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,085 | 4309,05 |  | п.10.13.2 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 2263,86 | 1,2*1,15*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 1439,60 | 1,2*1,25 | 5,10 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 217,40 | 1,2*1,25*1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 605,59 | 1,00 | 2,24 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 141*0,9 |  | 1,00 | 127 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 83*0,85 |  | 1,00 | 71 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 190,24 |  | 1,2*1,15*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 85 | ОССЦЖ 507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м | -0,7642 | 57,99 | 1,00 | 2,24 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.2 |
| 86 | ОССЦЖ 507-3366 | Труба из полипропилена PN 25/20 | м | 7,64 | 23,55 | 1,00 | 2,24 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.2 |
| 87 | ОЕРЖ 16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,41 | 3338,33 |  | п.10.13.2 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, п.3.2.4.2 | Раб. выполн. при кап. рем. объектов, анал. технолог. проц. нов. стр-ва (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1780,72 | 1,2*1,15*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 887,32 | 1,2*1,25 | 5,10 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 132,84 | 1,2*1,25*1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 670,29 | 1,00 | 2,24 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 141*0,9 |  | 1,00 | 127 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 83*0,85 |  | 1,00 | 71 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 149,64 |  | 1,2*1,15*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 88 | ОССЦЖ 507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -3,8089 | 65,54 | 1,00 | 2,24 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.2 |
| 89 | ОССЦЖ 507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 38,09 | 35,48 | 1,00 | 2,24 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.13.2 |
|  |  | Прямые затраты по разделу, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | - основная заработная плата |  |  |  |  |  |
|  |  | - эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |
|  |  | - материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
|  |  | - оборудование, мебель и инвентарь |  |  |  |  |  |
|  |  | Возврат (справочно) |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |
| 90 | ОЕРЖр 67-4-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,46 | 174,82 |  | п.30.17.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 172,10 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 2,72 | 1,00 | 6,14 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1,11 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 94 |  | 1,00 | 94 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  | 1,00 | 65 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 17,89 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 91 | ОЕРЖр 67-4-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,21 | 60,18 |  | п.30.17.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 59,16 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 1,02 | 1,00 | 6,14 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,42 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 94 |  | 1,00 | 94 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  | 1,00 | 65 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 6,32 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 92 | ОЕРЖр 67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,93 | 54,66 |  | п.30.17.5 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 54,66 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 94 |  | 1,00 | 94 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  | 1,00 | 65 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 5,84 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 93 | ОЕРЖр 67-1-2 | Демонтаж шнура на роликах | 100 м | 4,92 | 25,93 |  | п.30.17.1 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 25,93 | 1,33 | 15,27 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 94 |  | 1,00 | 94 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  | 1,00 | 65 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2,77 |  | 1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 94 | ОЕРЖм 08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,25 | 353,95 |  | п.10.14.2 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 306,54 | 1,2*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 6,04 | 1,20 | 6,06 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,49 | 1,2*1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 41,37 | 1,00 | 2,98 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 105 |  | 1,00 | 105 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  | 1,00 | 65 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 25,76 |  | 1,2*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 95 | ОССЦЖ 509-4583 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-053 с подсветкой, цвет белый | шт. | 2,5 | 8,21 | 1,00 | 2,98 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.14.2 |
| 96 | ОЕРЖм 08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,68 | 438,82 |  | п.10.14.2 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 362,71 | 1,2*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 6,04 | 1,20 | 6,06 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,49 | 1,2*1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 70,07 | 1,00 | 2,98 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 105 |  | 1,00 | 105 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  | 1,00 | 65 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 30,48 |  | 1,2*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 97 | ОССЦЖ 503-0474 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт. | 0,68 | 9,45 | 1,00 | 2,98 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.14.2 |
| 98 | ОЕРЖм 08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 4,92 | 285,84 |  | п.10.14.2 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 214,77 | 1,2*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 47,16 | 1,20 | 6,06 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1,46 | 1,2*1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 23,91 | 1,00 | 2,98 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 105 |  | 1,00 | 105 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  | 1,00 | 65 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 19,04 |  | 1,2*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 99 | ОССЦЖ 103-2407 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм | 10 м | 49,2 | 21,80 | 1,00 | 2,98 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.14.2 |
| 100 | ОЕРЖм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 4,92 | 81,64 |  | п.10.14.2 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 60,80 | 1,2*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 4,64 | 1,20 | 6,06 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,32 | 1,2*1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 16,20 | 1,00 | 2,98 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 105 |  | 1,00 | 105 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  | 1,00 | 65 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 5,39 |  | 1,2*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 101 | ОССЦЖ 501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,5018 | 2991,07 | 1,00 | 2,98 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.14.2 |
| 102 | ОЕРЖм 08-03-594-03 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,12 | 1830,32 |  | п.10.14.2 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1608,88 | 1,2*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 69,59 | 1,20 | 6,06 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 4,86 | 1,2*1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 151,85 | 1,00 | 2,98 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 105 |  | 1,00 | 105 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  | 1,00 | 65 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 135,20 |  | 1,2*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 103 | ОССЦЖ 509-2380 | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 436 с ЭПРА | шт. | 12 | 1049,95 | 1,00 | 2,98 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.14.2 |
| 104 | ОЕРЖм 08-03-594-14 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,45 | 3899,16 |  | п.10.14.2 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 2541,84 | 1,2*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 239,00 | 1,20 | 6,06 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 16,04 | 1,2*1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 1118,32 | 1,00 | 2,98 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 105 |  | 1,00 | 105 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  | 1,00 | 65 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 213,60 |  | 1,2*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 105 | ОССЦЖ 509-2334 | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 436 с ЭПРА | шт. | 45 | 997,45 | 1,00 | 2,98 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.14.2 |
| 106 | ОЕРЖм 08-03-593-09 | Светильник местного освещения | 100 шт. | 0,08 | 1322,99 |  | п.10.14.2 |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.4, т.1, п.2 | Пр-во стр. и др. раб. в сущ. зд. и соор., освобожд. от оборуд. и др. предм., меш. норм. пр-ву раб. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | ОПДС-2821.2011, прил.5, п.13 | Поправочный районный коэффициент К=1.33 (пЗП = 1.33 пЗПМ = 1.33) |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 812,06 | 1,2*1,33 | 15,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 23,20 | 1,20 | 6,06 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1,62 | 1,2*1,33 | 15,27 |
|  |  | МР |  |  | 487,73 | 1,00 | 2,98 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 105 |  | 1,00 | 105 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |  | 1,00 | 65 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 68,24 |  | 1,2*1,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |
| 107 | ОССЦЖ 509-6755 | Светильники настенные с шарообразным плафоном, электронным выключателем, белым пластиковым основанием типа НББ 64-60-110 (60Вт Е27) | шт. | 8 | 20,94 | 1,00 | 2,98 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.14.2 |
|  |  | Прямые затраты по разделу, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | - основная заработная плата |  |  |  |  |  |
|  |  | - эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |
|  |  | - материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
|  |  | - оборудование, мебель и инвентарь |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |
| 108 | ОССПЖ 01-04-01-027 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках для районов крайнего Севера и местностей, приравненных к ним: Погрузка мусора строительного | 1 т груза | 51,8 | 4,05 | 1,00 | 6,36 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.1.1 |
| 109 | ОССПЖ 01-04-01-019 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках для районов крайнего Севера и местностей, приравненных к ним: Погрузка конструкций металлических | 1 т груза | 1,311 | 36,24 | 1,00 | 6,36 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.10.1.1 |
| 110 | ОССПЖ 03-21-01-008 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 8 км (I класс груза) | 1 т груза | 53,111 | 9,53 | 2,20 | 6,93 |
|  |  |  |  |  |  |  | п.ОССПЖ.Р.3 |
|  | Прил.4.п.8 | Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом. Республика Саха (Якутия) и районы Крайнего Севера (за исключением районов Республики Саха и Магаданской области, расположенных севернее Полярного круга). (пПЗ = 2.2) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат по всем разделам |  |  |  |  |  |
|  |  | - основная заработная плата |  |  |  |  |  |
|  |  | - эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |
|  |  | - материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
|  |  | - оборудование, мебель и инвентарь |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |
|  |  | Возврат (справочно) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС, % |  | 20,00 |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |