**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** | | | | | | |
| **№** | **Наименование товара**  **Технические характеристики товара** | | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **НМЦ цена за единицу, руб.** | **НМЦ всего, руб.** |
| 1 | Микроаппликатор стоматологический Clean + Safe® одноразовый Fine, цвет желтый, цвет голубой (уп. 100шт) | | 4 | уп | 167,3100 | 669,24 |
| 2 | Материал-паста йодоформно-кальциевая рентгеноконтрастная для пломбирования труднопроходимых корневых каналов "Апексдент" по ТУ 9391-071-45814830-2001,паста без ийдоформа 2,2г + иглы 5 шт | | 2 | шт | 304,2000 | 608,40 |
| 3 | Материал-паста йодоформно-кальциевая рентгеноконтрастная для пломбирования труднопроходимых корневых каналов "Апексдент" по ТУ 9391-071-45814830-2001,паста с йодоформом 2,2г + иглы 5 шт (ВладМиВа) | | 2 | шт | 334,6200 | 669,24 |
| 4 | Валики ватные стоматологические Cotton rolls Advantage PLUS («Medium 2»,не стерильные,натуральный хлопок, уп.-2000 шт, картонная уп)."CROSSTEX " | | 6 | уп | 1 416,5567 | 8 499,34 |
| 5 | Материал для временных пломб "Дентин-паста" по ТУ 9391-005-45814830-2003, цитрон, 50г (ВладМиВа) | | 2 | шт | 131,8200 | 263,64 |
| 6 | Материалы стоматологические пломбировочные химического отверждения DIAMONDBRITE в наборе: Композит химического отверждения DIAMONDBRITE (Chemical Cure Composite), в наборе | | 2 | уп | 1 561,5600 | 3 123,12 |
| 7 | Инструменты медицинские оттесняющие : Зеркало без ручки увеличивающее №4, 22мм.(Пакистан) | | 15 | шт | 55,7700 | 836,55 |
| 8 | Зеркало стоматологическое без ручки, вариант исполнения: 1. Зеркало стоматологическое №4, диаметр 22 мм (1шт) | | 10 | шт | 35,4900 | 354,90 |
| 9 | Штифты внутриканальные и инструмент для подготовки зубного канала по ТУ 9437-001-39164901-2007: Каналонаполнитель КН-001-25, 4шт | | 4 | уп | 304,2000 | 1 216,80 |
| 10 | Инструмент стоматологический эндодонтический Eurofile: Инструмент стоматологический эндодонтический Eurofile K-Files, размер 08, длина 25 мм, сталь, 6 шт. в упаковке. | | 3 | уп | 160,2133 | 480,64 |
| 11 | Инструмент стоматологический эндодонтический Eurofile: Инструмент стоматологический эндодонтический Eurofile K-Files, размер 10, длина 25 мм, сталь, 6 шт. в упаковке. | | 3 | уп | 160,2133 | 480,64 |
| 12 | Инструмент стоматологический эндодонтический Eurofile в наборах: Инструмент стоматологический эндодонтический Eurofile K-Files в наборе: размер 15,20,25,30,35,40, длина 31 мм, сталь, 6 шт. в упаковке. | | 2 | уп | 182,5200 | 365,04 |
| 13 | Материал для химико-механической обработки кариозных полостей без бормашины "Кариклинз" по ТУ 9391-070-45814830-2002, состав: гель №1- 3 г, гель №2- 3 г (ВладМиВа) | | 1 | шт | 507,0000 | 507,00 |
| 14 | Пакет ПКМ-Б-«ЭНЕРГИЯ» желтого цвета для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Б (опасные, рискованные отходы) с прямым дном, с замками-стяжками,с бирками,размеры: ширина 330 мм, длина 300 мм (уп.100шт) | | 30 | уп | 94,3033 | 2 829,10 |
| 15 | Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб «ТОР ВМ» по ТУ 9391-006-49962851-2005 в составе:Матрицы металлические контурные не перфорированные (отдельные) с фиксирующим устройством (1.330, 50мкм,набор 36 шт),матрицедержатель пружинный (1шт) | | 2 | шт | 729,0667 | 1 458,13 |
| 16 | Слюноотсос стоматологический одноразовый, вариант исполнения: со съемным наконечником по ТУ 9398-001-66368948-2015 (L 150мм, d 6.5мм, бесцветные, уп. 100шт) | | 10 | уп | 212,9400 | 2 129,40 |
| 17 | Материал композитный пломбировочный светового отверждения «Призмафил» по ТУ 9391-002-40151387-2016: набор «Призмафил» в составе: - шприц с пастой (4,5г) цветов:А2, А3, В2, С4 ; - флакон с адгезивом светового отверждения 5 мл - 1шт.; - флакон с гелем для обработки зуба - 1 шт (5мл).; Принадлежности. | | 2 | шт | 2 053,3500 | 4 106,70 |
| 18 | Материал стоматологический -паста для лечения гангренозных пульпитов и перидонтитов "Пульпосептин" по ТУ 9391-049-499-08538-2009, 10 г (Омега-Дент) | | 2 | шт | 1 226,9400 | 2 453,88 |
| 19 | Инструменты стоматологические шлифовальные и полировальные по ТУ 9391-002-61085772-2016:.Вариант исполнения: Двухкомпонентные полиры: Полир Диск «Kagayaki® Ensmart Pin» 125 (белая,хвостовик металл,1шт) | | 10 | шт | 88,2167 | 882,17 |
| 20 | Инструменты стоматологические шлифовальные и полировальные по ТУ 9391-002-61085772-2016:.Вариант исполнения: Двухкомпонентные полиры: Полир Пуля «Kagayaki® Ensmart Pin» 125 (белая,1шт) | | 25 | шт | 88,2167 | 2 205,42 |
| 21 | Инструменты стоматологические шлифовальные и полировальные по ТУ 9391-002-61085772-2016:.Вариант исполнения: Двухкомпонентные полиры: Полир Чашка «Kagayaki® Ensmart Pin» 125 (белая,1шт) | | 25 | шт | 88,2167 | 2 205,42 |
| 22 | Материал стоматологичексий пломбировочный двухкомпонентный антисептический рентгеноконтрастный для пломбирования корневых каналов зубов:"Тиэдент" по ТУ 9391-045-458141830-2000,порошок 14г + жидкость 10мл.(ВладМиВа) | | 6 | шт | 912,6000 | 5 475,60 |
| 23 | Изделия стоматологические для обработки композитных пломб "ДС Полир" по ТУ 9398-007-59004022-2011: Шприц для промывания каналов со сменной иглой эндодонтический,одноразовый, 3мл, 100шт. | | 1 | шт | 1 916,4600 | 1 916,46 |
| 24 | Штифты "Медента" эндоканальные гуттаперчевые.Размер 15.Конусность: стандартная .02 (в упаковках по 120 шт) | | 2 | шт | 496,8600 | 993,72 |
| 25 | Штифты "Медента" эндоканальные гуттаперчевые.Размер 20.Конусность: стандартная .02 (в упаковках по 120 шт) | | 2 | шт | 496,8600 | 993,72 |
| 26 | Цемент стеклополиалкенатный (стеклоиономерный) «КемФил» по ТУ 9391-020-40151387-2009: 1. Флакон с порошком цемента «КемФил» цвета А3, В2, С4 (по 1шт. х 8г). Принадлежности. | | 1 | шт | 2 230,8000 | 2 230,80 |
| 27 | Материал стоматологический пломбировочный светоотверждаемый Speсtrum TPH3, в наборах и отдельных упаковках, с принадлежностями.Стартовый набор Spectrum TPH3 в шприцах: шприцы, различных оттенков - 6 шт (по 4,5г).; адгезив Prime&Bond NT (4,5мл); аппликаторы - 50 шт.; кондиционер DeTrey Conditioner 36; аппликационные иглы - 25 шт. | | 3 | шт | 10 667,2800 | 32 001,84 |
| 28 | Инструмент стоматологический эндодонтический Eurofile в наборах: Инструмент стоматологический эндодонтический Eurofile Spreader в наборе: размер 15 - 1 шт., 20 - 1 шт., 25 - 1 шт., 30 - 1 шт., 35 - 1 шт., 40 - 1 шт., длина 25 мм, сталь, 6 шт. в упаковке. | | 1 | уп | 160,2133 | 160,21 |
| 29 | Инструмент стоматологический эндодонтический Eurofile в наборах: Инструмент стоматологический эндодонтический Eurofile Ultratapers Hand Use в наборе: размер S1, S2, F1, F2, F3, SX, длина 25 мм, никель-титан, 6 шт. в упаковке. | | 1 | уп | 1 703,5200 | 1 703,52 |
| 30 | Инструмент стоматологический эндодонтический Eurofile в наборах: Инструмент стоматологический эндодонтический Eurofile Ultratapers Hand Use в наборе: размер S1, S2, F1, F2, F3, SX, длина 31 мм, никель-титан, 6 шт. в упаковке. | | 1 | уп | 1 733,9400 | 1 733,94 |
| 31 | Пульпотек- материал для лечения витальных моляров, 15г+15мл | | 1 | шт | 7 746,9600 | 7 746,96 |
| 32 | Материал стоматологический для пломбирования каналов Endomethasone N, набор:14г. порошок +10мл. жидкости (Септодонт) | | 1 | шт | 6 549,4267 | 6 549,43 |
| 33 | Многофункциональная смазка для стоматологических наконечников "ДС Ойл+", форма выпуска: жидкость по ТУ 9391-005-59004022-2011. (1000мл) | | 1 | уп | 1 825,2000 | 1 825,20 |
| 34 | Комплект кругов шлифовальных эластичных зуботехнических КШЭ- "Целит" по ТУ 9391-041-10614163-2000 в составе: круги прямого профиля ПП50 - 10 шт.(зеленые) | | 4 | шт | 461,3700 | 1 845,48 |
| 35 | Инструменты стоматологические: кронциркуль | | 1 | шт | 654,0300 | 654,03 |
| 36 | Порошок полировочный для зубных протезов по ТУ 9391-004-66884762-2010 , 2 кг (Полимер-Стоматология) | | 5 | уп | 202,8000 | 1 014,00 |
| 37 | Набор порошков абразивных электрокорундовых для шлифования и полирования зуботехнических изделий из металлов "Белэкт" по ТУ 9391-094-45814830-2003. Зернистость №12, дисперсность 100/150-125 мкм, упак 5 кг | | 3 | шт | 1 967,1600 | 5 901,48 |
| 38 | Стоматологический оттискной материал Orthoprint ,пакет 500 г | | 10 | шт | 507,0000 | 5 070,00 |
| 39 | Цементы стоматологические в наборах с принадлежностями.Набор GC Fuji I 1-1 PKG,в составе:флакон с порошком 35 г,флакон с жидкостью 20 мл/25 г,мерная ложка,блок для замешивания | | 1 | шт | 9 531,6000 | 9 531,60 |
| 40 | Щетка (ролик стоматологический) №2 (2-х рядная) Торжок | | 10 | шт | 221,0533 | 2 210,53 |
| 41 | Щетка (ролик стоматологический) №4 (4-х рядная) .Торжок | | 30 | шт | 263,6400 | 7 909,20 |
| 42 | НСТф-300-«ТМ»-М4, Наконечники стоматологические турбинные по ТУ 9431-001-70875728-2004: - наконечник стоматологический турбинный фрикционный НСТф-300-«ТМ»-М4 | | 4 | шт | 1 723,8000 | 6 895,20 |
| 43 | Материал стоматологический полимерный с принадлежностями Villacryl STC Hot, цв.A3,5- д/облицовки и изготов.коронок (80г пор.+40 мл) | | 1 | уп | 1 318,2000 | 1 318,20 |
| 44 | Материал стоматологический полимерный с принадлежностями Villacryl STC Hot, цв.A3- д/облицовки и изготов.коронок (80г пор.+40 мл) | | 1 | уп | 1 318,2000 | 1 318,20 |
| 45 | Материал стоматологический полимерный с принадлежностями Villacryl STC Hot, цв.A2- д/облицовки и изготов.коронок (80г пор.+40 мл) | | 1 | уп | 1 318,2000 | 1 318,20 |
| 46 | Материал стоматологический полимерный с принадлежностями Villacryl STC Hot, цв.C2- д/облицовки и изготов.коронок (80г пор.+40 мл) | | 1 | уп | 1 318,2000 | 1 318,20 |
| или эквивалент в соответствии с техническими характеристиками | | | | | | |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена | | |  |  | - | 145 980,49 |
| **Порядок формирования начальной**  **(максимальной) цены договора** | | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Требования к результатам:**  Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. | |
| **3. Место, условия и сроки.** | |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами.  **При поставке эквивалента Товара, указанного в ТЗ, он (аналог) должен обладать в полной мере теми же эксплуатационными характеристиками и аналогичной документацией, что и обозначенный Заказчиком.** |
| Сроки поставки.  Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 20 (двадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».  Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 70%, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами. |
| **4. Форма, сроки и порядок оплаты** | |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 45 (сорок пять) календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) (с указанием номера, даты, предмета Договора, адреса поставки Товара). |
| **5. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | |