**“УТВЕРЖДАЮ”**

 Главный врач

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.И. Бака/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к Извещению о проведении запроса предложений № 41 от 16.01.2020 г.

**на поставку расходных материалов для лабораторных исследований для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Печора» в 1 полугодии 2020 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование расходного материала | Кол-во заказа **в месяц**  |
| 1 | Тест-полоски «qLabs PT-INR» . 48 шт. | 3 уп.  |
| 2 | Тест-полоски «qLabs Coag Panel 2 test Strip» | 6 уп. |
| 3 | Реагент диагностический – иммунохроматографический тест, R1 IK200609 (Кокаин, Метамфетамин, Бензодиазепины) | 200 шт. |
| 4 | Реагент диагностический – иммунохроматографический тест, R1 IK200609 (Каннабиноиды, Опиаты, амфетамины) | 200 шт. |
| 5 | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью в рулонах, 57 мм\*10м, вт. 12мм | 20 шт. |
| 6 | ТироидИФА- свободный Т4 | 1 шт. |
| 7 | ТироидИФА-атТПО | 1 шт. |
| 8 | ТироидИФА-ТТГ (0,05-15 мкМЕ/мл) | 1 шт. |

Исп.: Л.Ю. Брюханова

8(82142)79020