**Приложение № 2**

Документации о проведении закупки

Техническое задание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Характеристики** | **Кол-во (шт)** |
| 1 | Реагент диагностический – иммунохроматографический тест, R1 IK 200609  | Каннабиноиды (THC) - от 15 нг/мл до 75нг/мл и свыше;Опиаты (OPI) - от 50 нг/мл до 600 нг/мл и свыше;Амфетамин (AMP) - от 25 нг/мл до 2000 нг/мл и свыше.Совместимость с прибором: Анализатор для химико-токсикологических исследований IK 200609 | 1400 |
| 2 | Реагент диагностический – иммунохроматографический тест, R1 IK 200609  | (кокаин (COC), метамфетамин (MAMP), бензодиазепины (BZO))Чувствительность:Кокаин (COC) - от 25 нг/мл до 600 нг/мл и свыше;Метамфетамин (mAMP) - от 25 нг/мл до 2000 нг/мл и свыше;Бензодиазепины (BZO) - от 20 нг/мл до 600нг/мл и свыше.Совместимость с прибором: Анализатор для химико-токсикологических исследований IK 200609 | 1400 |
| 3 | Набор реагентов ТироидИФА-свободный Т4 |  | 6 |
| 4 | Набор реагентов ТироидИФА-атТПО |  | 6 |
| 5 | Набор реагентов ТироидИФА-ТТГ  | (0,05 -15 мкМЕ/мл) | 6 |
| 6 | Тест-полоска qLabs® PT-INR Test Strip  | для определения показателей ПТВ-МНО в цельной крови 48 шт/упаковка. | 3 |
| 7 | Тест-полоска qLabs® Coag Panel 2 Test Strip  | для определения показателей АЧТВ-ПТВ в цельной крови 12 шт/упаковка. | 20 |
| 8 | Тест-полоска qLabs® PT-INR Test Strip  | для определения показателей ПТВ-МНО в цельной крови 12 шт/упаковка. | 18 |

Начальная максимальная цена договора, порядок формирования цены: 630 000 (шестьсот тридцать) рублей 00 копеек, в стоимость товара включены расходы на перевозку, страхование, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

Срок поставки товара – поставка осуществляется отдельными партиями по заявкам Покупателя. Поставка товара осуществляется не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента поступления заявки Покупателя. Поставка осуществляется на основании заявок Покупателя, оформленных в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» версия 2.0, с момента заключения договора в течение 6 (шести) календарных месяцев.

Место поставки: г.Печора, ул. Н.островского, 35А.

Условия оплаты: Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

 Требования к безопасности, качеству, товара:

 Качество товара, подлежащего поставке, должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам (ГОСТ, действующим на территории РФ и др.), требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), а также требованиям, установленным иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждаться соответствующими установленными документами. Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемой продукции, товар должен быть новый, не восстановленный, не бывший в эксплуатации. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки.

Требования к таре и упаковке: Товар должен быть отгружен в заводской упаковке и таре, соответствующей для данного вида товара, которая обеспечит его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранит товар от атмосферных влияний.

Тара должна соответствовать ГОСТу, требованиям, предъявляемым к таре и упаковке соответствующих групп товаров на территории РФ. При транспортировке, погрузке-разгрузке и в процессе упаковки не должна нарушаться оригинальная тара и упаковка. Тара и упаковка должна быть легко открываема и в дальнейшем, после вскрытия, сохранять вышеуказанные свойства, в том числе и в случаях вскрытия при сдаче-приемке Товара и других регламентных процедурах. Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

Требования к результатам:

Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и техническим заданием.

При поставке товара Поставщик обязан предоставить: регистрационные удостоверения, декларацию, сертификаты соответствия, а также инструкцию.