**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара | | Ед. изм. | Кол-во | Цена за  единицу без  учета НДС | Цена за  единицу с  учетом НДС | Цена за ед. товара  с учетом НДС | Сумма с учетом НДС |
| 1 | Набор реагентов для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в клиническом материале человека методом иммунохроматографического анализа | | упак | 5 | 10 188,72 | 10 188,72 | 10 188,72 | 50 943,60 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | | |  |  | - |  |  | **50 943,60** |
| **Порядок формирования начальной**  **(максимальной) цены договора** | | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. | | | | | | |

**2. Требования к товарам.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническое задание** |
|
| 1 | Набор реагентов для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в клиническом материале человека методом иммунохроматографического анализа | Назначение: Набор реагентов для качественного выявления нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека на ранних сроках заболевания методом иммунохроматографического анализа.  Характеристики набора:  Качественное определение антигена SARS-CoV-2: наличие  Тип образца: мазок из носоглотки и ротоглотки  Время проведения теста: \*не более 10 минут  Метод: иммунохроматографический анализ с коллоидным золотом  Диагностическая чувствительность: \*не менее 96%  Диагностическая специфичность: \*не менее 100%  Минимальная достоверно определяемая концентрация нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2 в биологических жидкостях: \*не более 0,4 нг/мкл.  Состав набора:  -Тестовая кассета белого цвета, представляющая собой пластиковый контейнер с нитроцеллюлозной мембраной внутри с нанесенными на нее моноклональными антителами к антигену SARS-CoV-2 и козьими антителами к IgG мыши, с двумя отверстиями (для нанесения исследуемого образца и тестовая зона с маркировками «Т» и «С»), с осушителем, в индивидуальной упаковке из фольги:\*не менее 25 шт.  -Пробирка для пробоподготовки с буфером объемом 2 мл, закрывающаяся резьбовой крышкой с насадкой-капельницей и винтовым колпачком: \*не менее 25 шт с прозрачной бесцветной жидкостью по \*не менее 250 мкл.  -Пластиковый, стерильный зонд с мягким наконечником для забора биоматериала в индивидуальной упаковке: \*не менее 25 шт. (Возможна поставка по отдельному РУ).  Инструкция по применения на русском языке: \*не менее 1 шт.  Перекрестная реактивность и потенциальная интерференция набора реагентов, оцененная путем тестирования \*не менее 27 комменсальных и патогенных микроорганизмов, которые могут присутствовать в полости носа, должна отсутствовать.  Набор должен храниться при температуре в диапазоне от -30°C до 30°C. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Требования к результатам:**  Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. | |
| **4. Место, условия и сроки.** | |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул. Н.Островского д.35А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.  Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».  Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 80 %, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами. |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) (с указанием номера, даты, предмета Договора, адреса поставки Товара). |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | |