**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара и технические характеристики товара** | **Количество** | **Ед.изм.** |
| 1 | Аппликатор для нанесения жидкостей и гелей одноразовый размер М 100шт/уп | 8 | упак |
| 2 | Штифты эндоканальные гуттаперчевые №25 120шт/уп | 2 | упак |
| 3 | Индикаторы воздушной стерилизации химические одноразовые (180оС - 60 мин)» (1000 тестов) | 2 | упак |
| 4 | Индикатор химический для контроля паровой стерилизации многорежимный одноразовый для режимов стерилизации «120 оС, 45 мин», «126 оС, 30 мин», «132 оС, 20 мин» (1000 тестов) | 2 | упак |
| 5 | Стоматологический реставрационный материал Compolite plus | 4 | упак |
| 6 | Инструменты стоматологические: Мани дрильбор ручной №15 25мм 6шт/уп | 4 | упак |
| 7 | Инструмент стоматологический: Мани дрильбор ручной №20 25мм 6шт/уп | 4 | упак |
| 8 | Отрез марлевый медицинский нестерильный 1000см х 90см | 3 | шт |
| 9 | Изделие аспирационное стоматологическое для удаления жидкостей одноразовое: канюля с фиксированным наконечником диаметр 6,5 мм, длина 125мм 100шт/уп. | 4 | упак |
| 10 | Материал упаковочный для стерилизации: рулон комбинированный плоский 100мм\*200м | 2 | рул |
| 11 | Шприц медицинский эндодонтический | 100 | шт |
| 12 | Материал стоматологический для пломбировки каналов, 14г+10мл | 1 | упак |
| 13 | Гель для протравления дентина и эмали 3,5мл 3 шприц/уп | 3 | упак |
| 14 | Материал стоматологический пломбировочный светоотверждаемый в наборах (6 шпр.х4,5гр) | 2 | наб. |
| 15 | Материал стоматологический реставрационный универсальный шприц (4 г.), оттенок B2 | 1 | упак |
| 16 | Материал стоматологический реставрационный универсальный шприц (4 г.), оттенок C2 | 2 | упак |
| 17 | Материал стоматологический реставрационный универсальный шприц (4 г.), оттенок D3 | 1 | упак |
| 18 | Воск зуботехнический 500г | 6 | упак |
| 19 | Круги шлифовальные эластичные d 50 x 8мм. (10шт.) | 4 | упак |
| 20 | Порошок полировочный для зубных протезов 2кг | 3 | упак |
| 21 | Материал стоматологический слепочный Корригирующий слой низкой вязкости, 140 мл | 3 | упак |
| 22 | Материал стоматологический слепочный Универсальный активатор, 60 мл | 3 | упак |
| 23 | Пластмасса стоматологическая самотвердеющая | 4 | упак |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена договора (цена лота)** | **87 735 рублей (Восемьдесят семь тысяч семьсот тридцать пять) рубля 00 копеек.** | |
| **Порядок формирования начальной цены договора** | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. | |
| **2. Требования к товарам, работам, услугам** | | |
| Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ или договором. | | |
| **3. Требования к результатам** | | |
| Товары должны быть поставлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. | | |
| **4.****Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг** | | |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | | 169609, Республика Коми, город Печора, улица Н.Островского, 35А. |
| Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Заявка направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер». |
| Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг  Гарантийный срок. | | В течение 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки, направленной Покупателем посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».  Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 70 %, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами. |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | | |
| Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней после приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12) (с указанием номера, даты, предмета Договора, адреса поставки Товара). | | |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | | |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | | |