**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** | | | | | | | | |
|  | Наименование товара | | Ед. изм. | Кол-во | Цена за  единицу без  учета НДС | Цена за  единицу с  учетом НДС | Цена за ед. товара  с учетом НДС | Сумма с учетом НДС |
| 1 | Набор пробных очковых линз средний | | шт | 1 | 83 919,67 | 83 919,67 | 83 919,67 | 83 919,67 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | | |  |  | - | - | - | 83 919,67 |
| **Порядок формирования начальной**  **(максимальной) цены договора** | | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на оплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Требования к товарам** | | |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | Набор пробных очковых линз средний | 257 предметов   |  |  | | --- | --- | | Оптических элементов - 252 шт. |  | | Линзы очковые стигматические с задней вершинной |  | | рефракцией: |  | | от + 0,25 до + 20,00 дптр | 34 пары | | от - 0,25 до - 20,00 дптр | 34 пары | | Линзы очковые астигматические с задней вершинной |  | | рефракцией в одном главном сечении: |  | | от + 0,25 до + 6,00 дптр | 20 пар | | от - 0,25 до - 6,00 дптр | 20 пар | | Линзы очковые призматические с призматическим |  | | действием от 0,50 до 10,00 срад | 15 шт. | | Светофильтры нейтральные стеклянные с коэффициентом |  | | пропускания: |  | | 25% | 2 шт. | | 50% | 2 шт. | | 75% | 2 шт. | | Светофильтры цветные |  | | красный | 1 шт. | | сине-зеленый | 1 шт. | | Пластины плоскопараллельные | 2 шт. | | Цилиндр Меддокса | 1 шт. | | Стекло матовое | 1 шт. | | Цилиндры скрещенные |  | | +/- 0,25 | 1 шт. | | +/- 0,5 | 1 шт. | | Окклюдор (экран) | 1 шт. | | Диафрагмы с диаметром отверстия |  | | 1,5 мм | 1 шт. | | 3,0 мм | 2 шт. | | 4,0 мм | 1 шт. | | Диафрагмы щелевые 1,5Х12 мм | 2 шт. | | Оправа пробная универсальная ОПУ-01 | 1 шт. | | Таблица для подбора очков для близи | 1 шт. | | Салфетка замшевая | 1 шт. | | Футляр,габаритные размеры, не более, мм 584х378х90 | 1 шт. | | Паспорт | 1 шт. | | Масса набора в упаковке не более | 6,5 кг | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Требования к результатам:**  Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. | |
| **4. Место, условия и сроки.** | |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.  Гарантийный срок. | Срок поставки Товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки, направленной Покупателем посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД). |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (шестьдесят) календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) (с указанием номера, даты, предмета Договора, адреса поставки Товара). |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | |