**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |
| --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** |
|  | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена заединицу безучета НДС | Цена заединицу сучетом НДС | Цена за ед. товарас учетом НДС | Сумма с учетом НДС |
| 1 | Стол медицинский | шт | 1 | 99 908,00 | 99 908,00 | 99 908,00 | 99 908,00 |
| 2 | Стул медицинский | шт | 1 | 8 358,00 | 8 358,00 | 8 358,00 | 8 358,00 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** |  |  | - | - | - | 108 266,00 |
| **Порядок формирования начальной****(максимальной) цены договора** | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на оплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |

|  |
| --- |
| **2. Требования к товарам** |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
| 1 | Стол медицинский |

|  |  |
| --- | --- |
| Электропривод | Наличие |
| Четырехколесная опора с тормозом на каждом колесе | Наличие |
| Род тока | Переменный |
| Напряжение, В | 220 или 130-250 |
| Частота тока питающей сети, Гц | 50 |
| Грузоподъемность, кг | не менее 50 |
| Минимальная высота стола, мм  | не менее 615 |
| Максимальная высота стола, мм  | не менее 800 |
| Форма столешницы | Прямоугольная |
| Размер столешницы, мм | не менее 400 х 500 |

 |
| 2 | Стул медицинский |

|  |  |
| --- | --- |
| Ширина, мм  | не менее 610 |
| Глубина, мм  | не менее 610 |
| Высота, мм  | 440-550 |
| Высота до сиденья, мм | 440-550 |
| Размеры сиденья, мм  | не менее Ø370 |
| Вес, кг  | не более 6 |
| Конструкция  | неразборная |
| Каркас  | металл |
| Материал обивки  | искусственная кожа |
| Толщина поролона сиденья, мм  | не менее 20 |
| Цвет каркаса  | белый |
| Цвет обивки  | белый |
| Регулировка высоты  | винтовой механизм |
| Спинка  | нет |
| Основание  | четырехлучевое |
| Опоры  | мебельные колеса |
| Нагрузка, кг  | не более 120 |

 |
|
|
|

|  |
| --- |
|  **3. Требования к результатам:** Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| **4. Место, условия и сроки.** |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка направляется в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер». Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД). |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (шестьдесят) календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) (с указанием номера, даты, предмета Договора, адреса поставки Товара). |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |