**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |
| --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** |
|  | Наименование товараТехнические характеристики товара**(или эквивалент в соответствии с техническими характеристиками)** | Ед. изм. | Кол-во | Цена заединицу безучета НДС | Цена заединицу сучетом НДС | Цена за ед. товарас учетом НДС | Сумма с учетом НДС |
| 1 | **Боры твердосплавные для турбинного наконечника (500.314.001.006.014) (5шт) шарик** | **шт** | **3** | 249,49 | 249,49 | 249,49 | **748,48** |
| 2 | **Боры твердосплавные для турбинного наконечника (500.314.001.006.016) (5шт) шарик** | **шт** | **3** | 249,49 | 249,49 | 249,49 | **748,48** |
| 3 | **Боры твердосплавные для турбинного наконечника (500.314.012.006.012) (5шт) обратный конус** | **шт** | **3** | 249,49 | 249,49 | 249,49 | **748,48** |
| 4 | **Боры твердосплавные для турбинного наконечника (500.314.012.006.014) (5шт) обратный конус** | **шт** | **3** | 249,49 | 249,49 | 249,49 | **748,48** |
| 5 | **Боры твердосплавные для турбинного наконечника (500.314.012.006.016) (5шт) обратный конус** | **шт** | **3** | 249,49 | 249,49 | 249,49 | **748,48** |
| 6 | **Головка алмазная 314.001.524.018 д/турбинного наконечника, сферическая (круглая) 1шт** | **шт** | **15** | 33,61 | 33,61 | 33,61 | **504,10** |
| 7 | **Головка алмазная 314.001.534.018 д/турбинного наконечника, сферическая (круглая) 1шт** | **шт** | **15** | 33,61 | 33,61 | 33,61 | **504,10** |
| 8 | **Головка алмазная 314.001.524.016 д/турбинного наконечника, сферическая (круглая) 1шт** | **шт** | **15** | 33,61 | 33,61 | 33,61 | **504,10** |
| 9 | **Головка алмазная 314.001.534.016 д/турбинного наконечника, сферическая (круглая) 1шт** | **шт** | **15** | 33,61 | 33,61 | 33,61 | **504,10** |
| 10 | **Головка алмазная 314.001.524.021 д/турбинного наконечника, сферическая (круглая) 1шт** | **шт** | **15** | 33,61 | 33,61 | 33,61 | **504,10** |
| 11 | **Головка алмазная 314.001.524.014 д/турбинного наконечника, сферическая (круглая) 1шт** | **шт** | **15** | 33,61 | 33,61 | 33,61 | **504,10** |
| 12 | **Головка алмазная 314.002.524.016 д/турбинного наконечника, сферическая (круглая) с буртиком,стандартная 1шт** | **шт** | **15** | 33,61 | 33,61 | 33,61 | **504,10** |
| 13 | **Головка алмазная 314.002.534.016 д/турбинного наконечника, сферическая (круглая) с буртиком,стандартная 1шт** | **шт** | **15** | 33,61 | 33,61 | 33,61 | **504,10** |
| 14 | **Головка алмазная 314.002.524.018 д/турбинного наконечника, сферическая (круглая) с буртиком,стандартная 1шт** | **шт** | **15** | 33,61 | 33,61 | 33,61 | **504,10** |
| 15 | **Головка алмазная 314.002.534.018 д/турбинного наконечника, сферическая (круглая) с буртиком,стандартная 1шт** | **шт** | **15** | 33,61 | 33,61 | 33,61 | **504,10** |
| 16 | **Головка алмазная 314.010.524.016 д/турбинного наконечника, обратноконусная 1шт** | **шт** | **15** | 33,61 | 33,61 | 33,61 | **504,10** |
| 17 | **Головка алмазная 314.112.524.018 д/турбинного наконечника, цилиндрическая форма,резание боковое и концевое 1шт** | **шт** | **15** | 33,61 | 33,61 | 33,61 | **504,10** |
| 18 | **Головка алмазная 314.141.524.018 д/турбинного наконечника, цилиндрическая, полусферический конец 1шт** | **шт** | **15** | 33,61 | 33,61 | 33,61 | **504,10** |
| 19 | **Головка алмазная 314.237.524.016 д/турбин.наконечника,обратный конус с полусфер.концом** | **шт** | **15** | 33,61 | 33,61 | 33,61 | **504,10** |
| 20 | **Головка алмазная 314.165.524.010 д/турбин. наконечника, конус малый** | **шт** | **20** | 33,61 | 33,61 | 33,61 | **672,13** |
| 21 | **Головка алмазная 204.165.524.012 д/углового наконечника, конусная 1шт** | **шт** | **5** | 40,73 | 40,73 | 40,73 | **203,67** |
| 22 | **Аппликаторы Clean + Safe,размер Fine (желтые и голубые) уп.100шт. применяются для экономного нанесения бондингов, праймеров, протравок и т.п.** | **упак** | **8** | 173,12 | 173,12 | 173,12 | **1 384,93** |
| 23 | **Азопирам Жидкий монореагент ЭкоТест-Контроль (Р4 100мл) (Эко-Сервис). предназначен для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, остаточных количеств окислителей и щелочных компонентов, входящих в состав моющих и дезинфицирующих средств на медицинских изделиях при контроле качества их предстерилизационной очистки.** | **упак** | **2** | 310,59 | 310,59 | 310,59 | **621,19** |
| 24 | **БейзЛайн - цемент стеклоиономерный, 8 г (Стомадент). для подкладок и фиксации, цвет В2** | **шт** | **1** | 738,29 | 738,29 | 738,29 | **738,29** |
| 25 | **Белодез 3% 100 мл (гипохлорит натрия) ВладМиВа. используют для растворения остатков пульпы после витальной экстирпации.** | **шт** | **1** | 229,13 | 229,13 | 229,13 | **229,13** |
| 26 | **Валики ватные стомат. нестерильные SENSE ( р.M, 38х10мм.), п/э уп. 2000 шт. (КоттонСтайл)** | **упак** | **2** | 1257,64 | 1257,64 | 1257,64 | **2 515,29** |
| 27 | **Диски 1.731(14) шлифовальные для снятия излишков материала с металлической втулкой (d=14мм) 40 шт (ТОР ВМ)** | **шт** | **2** | 229,13 | 229,13 | 229,13 | **458,25** |
| 28 | **Диски 1.732(14) шлифовальные для предварительного шлифования с металлической втулкой (d=14мм) 40 шт (ТОР ВМ)** | **шт** | **2** | 229,13 | 229,13 | 229,13 | **458,25** |
| 29 | **Диски 1.733(14) шлифовальные для окончательного шлифования с металлической втулкой (d=14мм) 40 шт (ТОР ВМ)** | **шт** | **2** | 229,13 | 229,13 | 229,13 | **458,25** |
| 30 | **Пакеты для стерилизации 150х250мм (100шт) комбинированные плоские упаковочные (пар/газ).DGM Steriguard** | **упак** | **1** | 325,87 | 325,87 | 325,87 | **325,87** |
| 31 | **Кальципульпин Плюс - подкладка на основе гидроксида кальция, паста А-11г+паста В-13г (Омега-Дент)** | **шт** | **1** | 1186,36 | 1186,36 | 1186,36 | **1 186,36** |
| 32 | **Пакеты для сбора и хранения отходов 33х30 см Класс Б желтые (с прямым дном,с замками-стяжками) (100шт) ПКМ-Б-«ЭНЕРГИЯ» эконом** | **упак** | **10** | 86,56 | 86,56 | 86,56 | **865,60** |
| 33 | **Призма -набор, цвет А3 (паста 14+14 гр, адгез.система 3+3 мл, гель 6 мл, принадлеж.) пломбировочный материал хим. отв. (Стомадент)** | **шт** | **4** | 1507,13 | 1507,13 | 1507,13 | **6 028,53** |
| 34 | **Тиэдент -порошок 14г + жидкость 10мл.(ВладМиВа). Применяется для пломбирования корневых каналов зубов при лечении всех форм периодонтита, особенно в стадии обострения, гангренозного пульпита, а также при наличии изменений в кости корня зуба.** | **шт** | **1** | 1054,13 | 1054,13 | 1054,13 | **1 054,13** |
| 35 | **Шприц эндодонтический "ДС Полир" 3мл для промывания каналов со сменной иглой,одноразовый, 100шт (Эстэйд-Сервисгруп)** | **шт** | **1** | 1985,75 | 1985,75 | 1985,75 | **1 985,75** |
| 36 | **ЭндоЖи №3-жидкость для антисептической обработки каналов 15мл (ВладМиВа)** | **шт** | **2** | 198,58 | 198,58 | 198,58 | **397,15** |
| 37 | **Абсорберы № 30 (200 шт) Дисподент.Штифты эндоканальные абсорбирующие бумажные предназначены для высушивания корневого канала** | **упак** | **1** | 383,91 | 383,91 | 383,91 | **383,91** |
| 38 | **Слюноотсосы КРИСТИДЕНТ со съемным наконечником, L150мм, бесцветные, уп.100шт. предназначены, для всасывания аэрозолей и находящиеся в жидкости во взвешенном состоянии, твердые частицы из ротовой полости пациента, при проведении стоматологических процедур** | **упак** | **4** | 305,50 | 305,50 | 305,50 | **1 222,00** |
| 39 | **Бумага артикуляц.BK 03, 200мкм, 50 листов (синяя) ПОДКОВА в раздаточном устройствe** | **шт** | **2** | 1853,37 | 1853,37 | 1853,37 | **3 706,73** |
| 40 | **Бумага артикуляц.BK 04, 200мкм, 50 листов (красная) ПОДКОВА в раздаточном устройствe** | **шт** | **2** | 1853,37 | 1853,37 | 1853,37 | **3 706,73** |
| 41 | **Гипс медицинский ТМ "Волма" (уп.25 кг.)** | **шт** | **8** | 1527,50 | 1527,50 | 1527,50 | **12 220,00** |
| 42 | **Отбеливатель для нержавеющей стали (Отбел),0,9л (ВладМиВа)** | **шт** | **5** | 987,78 | 987,78 | 987,78 | **4 938,92** |
| 43 | **Припой серебряный ПсрМц-37-«Д», 40г (Техстомком)** | **шт** | **2** | 4582,50 | 4582,50 | 4582,50 | **9 165,00** |
| 44 | **Слепочная масса альгинатная Фейз/Phase Plus, 453г (Жермак)** | **упак** | **15** | 763,75 | 763,75 | 763,75 | **11 456,25** |
| 45 | **Фреза зуботехническая твердосплавная ФЦЗуД 023Ц-ОМ О/4. Очень мелкая одинарная нарезка. Форма рабочей части цилиндр закругл.** | **шт** | **5** | 342,16 | 342,16 | 342,16 | **1 710,80** |
| 46 | **Фреза зуботехническая твердосплавная ФКЗУ 023Ц-ОМ 4 град. О/4. Очень мелкая одинарная нарезка. Форма рабочей части конус усеченный** | **шт** | **5** | 342,16 | 342,16 | 342,16 | **1 710,80** |
| 47 | **Фреза зуботехническая твердосплавная ФЦЗ 050 ОМ. Очень мелкая одинарная нарезка. Форма рабочей части цилиндр закругл.** | **шт** | **5** | 527,50 | 527,50 | 527,50 | **2 637,48** |
| 48 | **Фреза зуботехническая твердосплавная ФЦЗ 060 ОМ. Очень мелкая одинарная нарезка. Форма рабочей части цилиндр закругл.** | **шт** | **5** | 527,50 | 527,50 | 527,50 | **2 637,48** |
| 49 | **Фреза зуботехническая твердосплавная ФЦЗД 050 ОМ. Очень мелкая крестообразная нарезка. Форма рабочей части цилиндр закругл.** | **шт** | **5** | 527,50 | 527,50 | 527,50 | **2 637,48** |
| 50 | **Комполайт Плюс (14 г + 14г). Композитный самоотвердающийся пломбировочный материал, состоящий из мелкодисперсной основы и стекло-силиконового наполнителя** | **упак** | **5** | 2647,67 | 2647,67 | 2647,67 | **13 238,33** |
| 51 | **Пульпоэкстракторы короткие (30мм) 500 шт (КМИЗ). Предназаначены для одноразового удаления пульпы из корневого канала зуба** | **упак** | **1** | 2321,80 | 2321,80 | 2321,80 | **2 321,80** |
| 52 | **Адгезив Prime&Bond universal - (флакон 4мл)-универсальный,для всех техник протравливания** | **шт** | **2** | 6771,92 | 6771,92 | 6771,92 | **13 543,83** |
| 53 | **Spectrum TPH3 - НАБОР (6 шпр. по 4,5г,адгезив Prime&Bond NT 4,5мл,конд.) - гибридный пломбировочный композит** | **шт** | **1** | 14867,67 | 14867,67 | 14867,67 | **14 867,67** |
| 54 | **Наконечник турбинный стоматологический с фрикционным патроном НСТф-300-"ТМ" М4 (ТурбоМед)** | **шт** | **3** | 1628,32 | 1628,32 | 1628,32 | **4 884,95** |
| 55 | **Эндометазон N / Endomethasone N - порошок 14 г (Септодонт). для приготовления пасты для пломбирования корневых каналов на основе ацетата, гидрокортизона, тимол йодида, сульфата бария, оксида цинка** | **шт** | **1** | 3712,84 | 3712,84 | 3712,84 | **3 712,84** |
| 56 | **Lentulo N1 L25 (ISO 30-35), 4шт. - каналонаполнитель машинный предназначен для заполнения канала зуба пастой, цементом или силером** | **шт** | **2** | 773,93 | 773,93 | 773,93 | **1 547,87** |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | **142 633,47** |
| **Порядок формирования начальной****(максимальной) цены договора** | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |
| **2. Требования к результатам:**Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| **3. Место, условия и сроки.** |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка направляется в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 70 %, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами. |
| **4. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) (с указанием номера, даты, предмета Договора, адреса поставки Товара). |
| **5. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |