**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |
| --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** |
| **№**  | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу без учета НДС** | **Цена за единицу сучетом НДС** | **Всего без учета НДС** | **Всего с учетом НДС** |
| 1 | Кассета рентгеновская цифровая с экраном Agfa CR MD4.0T General Set 35x43 | шт | 1 | 204 651,72 | 204 651,72 | 204 651,72 | 204 651,72 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** |  |  | - | - | - | 204 651,72 |
| **Порядок формирования начальной****(максимальной) цены договора** | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |

|  |
| --- |
| **2. Требования к товарам** |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | Кассета рентгеновская цифровая с экраном Agfa CR MD4.0T General Set 35x43(Поставка эквивалента не предусмотрена в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия данного товара с товаром, ранее приобретенным и установленным Заказчиком) |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя, единица измерения показателя (при наличии) | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией |
| Минимальные значения показателя | Максимальное значение показателя | Варианты значений показателя с возможностью выбора одного или нескольких значений | Значение показателя, которое не может меняться, в том числе диапазон значений |
| Описание |  |  |  | Специализированная кассета с пластиной (в сборе) для общей цифровой рентгенографии |
| Назначение |  |  |  | Для проведения оцифровки рентгеновских снимков, с формированием изображения на пластинах с запоминающим люминофором, в формате DICOM и возможностью интерактивной обработки, архивации на CD и DVD, пересылки изображений на диагностические станции и архивные станции, распечатки диагностических изображений на пленке |
| Бесконтактная запись и передача демографических данных пациента и технических параметров экспозиции |  |  |  | Соответствие |
| Состав люминофорного слоя пластины |  |  |  | BaSrFBrI:Eu (химические элементы) |
| Противоореольный контрслой |  |  |  | Наличие |
| Защитный слой свинца от рассеянного излучения, микрон | 150 |  |  |  |
| Спектр люминисценции фосфорных пластин, нм |  |  |  | 400 |
| Формат, см |  |  |  | 35х43 |
| Поддержка размера матрицы изображений (10 пикселей на 1 мм, для общей радиографии), пикселей | 3480х4240 |  |  |  |
| Сохранение полученной информации люминофорным слоем пластины после 2 часов после экспонирования, % | 70 |  |  |  |
| Лоток, являющийся частью кассеты |  |  |  | Наличие |
| Носитель памяти (радиочастотная метка) |  |  |  | Для записи и передачи данных исследования со станций лаборантов CR NX, а также регистрации циклов работы кассет и люминофорных пластин; встроен в лоток кассеты |
| Материал корпуса и лотка |  |  |  | Сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола (ABS) |
| Совместимость |  |  |  | С дигитайзером CR30-X, производства «AGFA», имеющимся у Заказчика |

 |

|  |
| --- |
|  **3. Требования к результатам:** Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| **4. Место, условия и сроки.** |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Воркута, ул. Матвеева, д.37А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 60 (шестьдесят) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер». Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД). |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) (с указанием номера, даты, предмета Договора, адреса поставки Товара). |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |