**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |
| --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** |
| №п/п | Наименование товара. | Ед. изм. | Количество (объем) | Цена за единицу без учета НДС | Цена за единицу сучетом НДС | Всего без учета НДС | Всего с учетом НДС |
| 1 | Журнал учёта проведения генеральных уборок | шт | 50 | 37,10 | 37,10 | 1 855,00 | 1 855,00 |
| 2 | Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки | шт | 26 | 167,48 | 167,48 | 4 354,48 | 4 354,48 |
| 3 | Журнал контроля обработки эндоскопов для нестерильных вмешательств механизированным способом | шт | 10 | 240,62 | 240,62 | 2 406,20 | 2 406,20 |
| 4 | Журнал контроля и учета температурного режима холодильника | шт | 15 | 167,48 | 167,48 | 2 512,20 | 2 512,20 |
| 5 | Журнал контроля и учета работы стерилизатора (форма 257/у) | шт | 10 | 148,40 | 148,40 | 1 484,00 | 1 484,00 |
| 6 | Журнал контроля предстерилизационной обработки (форма 366/у) | шт | 8 | 157,94 | 157,94 | 1 263,52 | 1 263,52 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | шт |  | - | - | - | **13 875,40** | 13 875,40 |
| **Порядок формирования начальной****(максимальной) цены договора** | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на оплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |
|  **2. Требования к результатам:** Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| **3. Место, условия и сроки.** |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А.Республика Коми, город Воркута, ул.Матвеева, 37А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка направляется в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер». Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД). |
| **4. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцать) календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) (с указанием номера, даты, предмета Договора, адреса поставки Товара). |
| **5. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |