**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование товара** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу без учета НДС** | **Цена за единицу с учетом НДС** | **Всего без учета НДС** | **Всего с учетом НДС** |
| 1 | Весы | | шт | 1 | 19 596,17 | 19 596,17 | 19 596,17 | 19 596,17 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | | |  |  | - | - | - | **19 596,17** |
| **Порядок формирования начальной**  **(максимальной) цены договора** | | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Требования к товарам** | | |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | Весы  ВМЭН-200-50/100-Д2-А  или эквивалент | Весы напольные медицинские электронные предназначены для взвешивания людей в медицинских, спортивных, культурно-оздоровительных учреждениях и в быту, также могут быть использованы для взвешивания различных грузов Весы позволяют: — взвешивать людей или груз до 200 кг; — автоматический вывод на дисплей информации о массе взвешиваемого человека; — производить фиксацию массы взвешиваемых людей, груза; — производить выборку массы дополнительных принадлежностей (коврика); тары – при взвешивании груза Весы имеют устройства: — выносное табло управления, длина шнура до 3 м; — автоматической установки нуля; — сигнализации о перегрузке; — защиты от перегрузки; — защиты от несанкционированного вмешательства в программу весов; — экономичный режим питания Весы имеют автономный источник питания Источник питания 3 батарейки типа АА (в комплект не входят) С поверкой Наибольший предел взвешивания (Мах 1 \ Мах 2), кг - 100\200 Наименьший предел взвешивания (Min), кг - 1 Цена поверочного деления и дискретность индикации (е) от Min до 100 кг, г - 50 Цена поверочного деления и дискретность индикации (е) св. 100 кг до Мах, г - 100 Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке от Min до 25,0 кг вкл. - ±25 Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке св. 25 кг до 100,0 кг вкл. - ±50 Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке св. 100,0 кг до Мах - ±100 Диапазон выборки массы тары (дополнительных принадлежностей: коврика и т.п.), кг - от 0 до 20 Рабочий диапазон температур, ºС - от +10 до +40 Возможность подключения к ПК - нет Длина терминала, мм - 140 Ширина терминала, мм - 80 Высота терминала, мм - 140 Длина, мм - 300 Ширина, мм - 300 Высота, мм - 65 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Требования к результатам:**  Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. | |
| **4. Место, условия и сроки.** | |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.  Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 20 (двадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».  Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД). |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 45 (сорок пять) календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) (с указанием номера, даты, предмета Договора, адреса поставки Товара). |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | |