Приложение №6 к извещению о закупке №21128000280 от «14» мая 2021 года.

**Техническое задание**

**1. Общие требования:**

1.1 Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2 Остаточный срок годности товара на день его поставки в адрес Заказчика должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** |
| **1** | **Универсальный психодиагностический комплекс**  | Cоздан на основе научных разработок в области компьютерной психодиагностики и позволяет провести:- Первичный профессиональный психофизиологический отбор,- Периодические психофизиологические обследования,- Динамический контроль функционального состояния (работоспособности),- Расширенные психофизиологические обследования,- Определение личностных особенностей персонала,- Оценку психологического климата в коллективе,- Оценку уровня совместимости работников при совместной деятельности,- Развитие профессионально важных психофизиологических качеств.Программное обеспечение комплекса:Набор верифицированных методик для определения уровня психофизиологических качеств.Набор психофизиологических методик и личностных тестов для проведения углублённого тестирования, профотбора, динамического контроля, совместимости, оценки климата в коллективе,Программный психофизиологический тренажёр ТА-2, который позволяет повышать уровень психофизиологических качеств или развивать другие качества, компенсирующие недостаток этих качеств.Состав комплекса:- измерительный пульт с датчиками:напряжение электропитания 5В,потребляемая мощность, не более 1Вт,габаритные размеры, не более 230\*220\*65мммасса, неболее 0,5 кгДиапазон измерения электрического сопротивления кожи: от 20 кОм до 10 МОм- программное обеспечение (компакт-диск)- ключ защиты Hasp. |